液化石油ガス販売店及び保安機関立入検査チェック表

検査年月日　令和　　年　　月　　日　        検　査　員   氏　名

応　対　者   氏　名

Ⅰ．販売事業について

１．販売所の概要

|  | 販売所の名称 |  |  |  | ＴＥＬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 販売所の所在地 |  |  |  | 〒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代表者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前回の検証等 |  |  |  | 実施年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 指導事項の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | ＬＰ法登録 |  |  |  | 年 月 日 ４２Ａ 号 |  |  |  |  |  |  |  | 登録・通知・証明書 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 高圧ｶﾞｽ法販売事業 |  |  |  | 年 月 日 第 号 許可・届出 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特定液化石油ガス設備工事事業者の届出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 受 理 番 号 |  |  |  |
|  | 設備工事が委託の場合 |  |  |  |  | 委託先の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受 理 番 号 |  |  |  |
|  | 業務主任者等の氏名 |  |  |  |  |  |  | 免状の種類（番号） |  |  |  | 選 任 の 時 期 |  |  | 講 習 会 受 講 |  | 結 果 |  |
|  | 業務主任者 |  |  |  |  |  |  | ２販（ ） |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 適・不適 |  |
|  | 業務主任者 |  |  |  |  |  |  | ２販（ ） |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 適・不適 |  |
|  | 代理者 |  |  |  |  |  |  | ２販（ ）・講習 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 適・不適 |  |
|  | 事 業 関 係 | Ｌ Ｐ 部 門 | １．メーター販売 戸（閉栓 戸含む） 内訳 ① 一般家庭 戸 ② 共同住宅 棟 戸 ③ 規則86条に該当する施設 戸（共同住宅除く。） うち大規模料理飲食施設等 戸 ※１ ④ ①～③に該当しない消費者 戸（ ）※２ ２．質量販売 戸 内訳 ① 10ｋｇ容器以上 戸 （一般消費者等の内訳 ） ② 10ｋｇ容器未満 戸 （一般消費者等の内訳 ） ３．バルク供給 基 ○全消費者戸数（メーター販売戸数＋質量販売戸数） 戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 従 業 員 の 数 （人） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 資 格 者 の 状 況 （人） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社 員 総 数 |  |  |  |  | Ｌ Ｐ 部 門 |  |  |  | ２ 販 |  |  | 設 備 士 |  | そ の 他 |  |  |

※１　大規模料理飲食施設等とは、「１時間当たりの使用最大流量が３ｍ３　以上のｶﾞｽﾒｰﾀｰを設置し、かつ

従業員が10人以上の料理料飲施設（料理飲食店、旅館、ホテル等）

※２　①～③に該当しない消費者とは「事務所（床面積1000㎡未満に限る）、理髪店、塾等」

２．販売事業内容

|  | 項 目 | 内 容 |  |  |  |  | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 標識の掲示 | ◎ 掲示の状況 ◎ 内 容 ◎ 位 置 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |
|  | ＬＰガス事故の連絡系統図の掲示状況の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 不適 |
|  | 書面の交付 | 内容（ﾒｰﾀｰ） | 適 ・ 不適 |  | 交付の戸数（ 戸）（ ％） |  | 適 ・ 不適 |
|  |  | 内容（質量） | 適 ・ 不適 |  | 交付の戸数（ 戸）（ ％） |  | 適 ・ 不適 |
|  | 料金表 | 作成 | 有 ・ 無 |  | 交付 | 有 ・ 無 | 適 ・ 不適 |
|  |  | 店舗内表示 | 有 ・ 無 |  | 従量・基本の内訳 | 有 ・ 無 | 適 ・ 不適 |
|  | 請求書 | 交付状況 | 有 ・ 無 |  | 従量・基本の内訳 | 有 ・ 無 | 適 ・ 不適 |
|  | 保安教育 | ◎ 実施状況 ◎ 内 容 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |
|  | 業務報告書 | 提 出 ・ 未 提 出 事業年度（ 月 ～ 月 ） |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |

３．帳簿及び設備の期限管理等

|  | 項 目 | 内 容 |  | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 販 売 台 帳 | ◎ 記載項目 ◎ 記載状況 |  | 適 ・ 不適 |
|  | 保 安 台 帳 | ◎ 記載項目 ◎ 記載状況 |  | 適 ・ 不適 |
|  | 容 器 関 係 | 容 器 台 帳 | ◎ 記載項目 ◎ 記載状況 | 適 ・ 不適 |
|  |  | 充填期限の管理 | ◎ 期限切れボンベの有無（ 有 ・ 無 ） |  |
|  | ガスメーター | メーター台帳 | ◎ 記載項目 ◎ 記載状況 | 適 ・ 不適 |
|  |  | 検満メーターの管理 | ◎ 検満メーターの個数（ ） |  |
|  | 警報器関係 | 警 報 器 台 帳 | ◎ 記載項目 ◎ 記載状況 | 適 ・ 不適 |
|  |  | 期限切れの状況 | ◎ 期限切れの個数 義務施設に限る( ) |  |
|  | 調整器関係 | 調 整 器 台 帳 | ◎ 記載項目 ◎ 記載状況 | 適 ・ 不適 |
|  |  | 期限切れの状況 | ◎ 期限切れの個数（ ） |  |
|  | 高圧ホース 低圧ホース | ホース台帳 | ◎ 記載項目 ◎ 記載状況 | 適 ・ 不適 |
|  |  | 期限切れの状況 | ◎ 期限切れの個数（ ） |  |

４．貯蔵施設等

|  | 項目 | 内 容 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 位置等 | ◎ 所在地（ ） ・ 面積（ ㎡） | 適 ・ 不適 |
|  |  | ◎ 設置状況（ 同一敷地内 ・ 敷地外 ） ・ 敷地外の場合（ ｍ） |  |
|  | 警戒標 | ◎ ＬＰガス貯蔵施設 ◎ 燃 朱記 ◎ 火気厳禁 朱記 | 適 ・ 不適 |
|  | 保安距離 | ◎ 第１種保安物件まで（ ｍ） ◎ 第２種保安物件まで （ ｍ） | 適 ・ 不適 |
|  | 構造等 | ◎ 壁 障壁の有無（ 有 ・ 無 ） ◎ 換気口 面積（ ㎡） ◎ 火気との距離 （ ｍ） ◎ 貯蔵量 （３㌧以上 ・３㌧未満） ◎ 屋根及び屋根組材 ◎ 温度計 ◎ 充填と残ガスの区分 | 適 ・ 不適 |
|  | 消火設備 | ◎ 能力（Ａ－ ，Ｂ－ ）×（ ）本 ◎ 位 置 ◎ 点 検 | 適 ・ 不適 |

５．埋設管対策

|  | 埋設管の種類 | 対象戸数 | 対象棟数 | 安全器具設置戸数 | 調 査 の 状 況 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上流部埋設 | 戸 | 棟 | 戸 | 年１回の漏えい試験又は漏えい検知装置での確認 | 適 ・ 不適 |
|  | 下流部埋設 | 戸 |  | 戸 | ガスメーターの確認及び検針時の記録 | 適 ・ 不適 |
|  | 台帳の整備 | ◎ 整 理 ◎検 査 記 録 |  |  |  | 適 ・ 不適 |
|  | 上流部埋設部に係る配管図面の整備状況 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |

＊ 安全器具とは、上流部は漏えい検知装置、下流部はマイコンメーター 等をいう。

６．その他

|  | LPｶﾞｽ購入先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特定供給設備 | ◎ 有（設備数 ヶ所） ・ 無 （詳細は別紙記載） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １㌧以上の供給 設 備 （容器） | ◎ 有（ ヶ所） ・ 無 （詳細は別紙記載） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ◎ 昨年度の供給開始箇所数（ 箇所） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500㎏超の 供 給 設 備 | ◎ 有（ ヶ所） ・ 無 （詳細は別紙記載） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ◎ 昨年度の供給開始箇所数（ 箇所） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器保有状況 | ５０ ㎏ |  | ３０ ㎏ | ２０ ㎏ | １０ ㎏ |  | そ の 他 | 合 計 |  |
|  | 車両の状況 | 保 有 台 数 | 台 |  | 警戒標 |  | 有 ・ 無 | 消火器積載 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | イエローカード イエローカード携帯 |  | 有 ・ 無 | 防災工具積載 |  | 有 ・ 無 |

Ⅱ．保安業務について

１．保安機関の概要

|  | 保安機関の名称 | ＴＥＬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保安機関の所在地 | 〒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代表者氏名 |  |  |  | 認定番号 |  | ４２Ａ |  |  |  |
|  | 保安機関認定 | 年 月 日付 消第 号 |  |  |  |  | 認定書・証明書の有無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 保安業務規程認可 | 年 月 日付 消第 号 |  |  |  |  | 認可書の有無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 認定を受けている 保安業務区分 | 供給開始時 調査・点検 | 容器交換時 等調査点検 | 定期供給 設備点検 |  | 定期消費 設備調査 | 周 知 | 緊急時 対 応 |  | 緊急時 連 絡 |
|  | 認定を受けている 一般消費者等数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自社で保安業務を実施 している一般消費者等数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保安業務資格者 | 免 状 の 種 類 （免状番号・直近の講習受講日) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設備士（ ・ 年 月 日）・２販（ ）・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設備士（ ・ 年 月 日）・２販（ ）・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設備士（ ・ 年 月 日）・２販（ ）・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設備士（ ・ 年 月 日）・２販（ ）・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設備士（ ・ 年 月 日）・２販（ ）・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設備士（ ・ 年 月 日）・２販（ ）・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

２．保安業務委託状況

|  | 保安業務名 | 委託状況 | 委託の有無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供給開始時 点検・調査 | 委託の有無 委託先名称 | 有・ 無 有の場合の割合( ％)(計 戸) 名称 委託契約書 有 ・ 無 |  |
|  | 容器交換時等 供給設備点検 | 委託の有無 委託先名称 | 有・ 無 有の場合の割合( ％)(計 戸) 名称 委託契約書 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 有・ 無 有の場合の割合( ％)(計 戸) 名称 委託契約書 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 有・ 無 有の場合の割合( ％)(計 戸) 名称 委託契約書 有 ・ 無 |  |
|  | 定期供給 設備点検 | 委託の有無 委託先名称 | 有・ 無 有の場合の割合( ％)(計 戸) 名称 委託契約書 有 ・ 無 |  |
|  | 定期消費 設備調査 | 委託の有無 委託先名称 | 有・ 無 有の場合の割合( ％)(計 戸) 名称 委託契約書 有 ・ 無 |  |
|  | 周知 | 委託の有無 委託先名称 | 有・ 無 有の場合の割合( ％)(計 戸) 名称 委託契約書 有 ・ 無 |  |
|  | 緊急時対応 | 委託の有無 委託先名称 | 有・ 無 有の場合の割合( ％)(計 戸) 名称 委託契約書 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 有・ 無 有の場合の割合( ％)(計 戸) 名称 委託契約書 有 ・ 無 |  |
|  | 緊急時連絡 | 委託の有無 | 有・ 無 有の場合の割合( ％)(計 戸) |  |
|  |  | 委託先名称 | 名称 委託契約書 有 ・ 無 |  |

３．保安業務受託状況（他店の保安業務を行う事業者のみ記載）

|  | 保安業務名 | 受 託 状 況 |
| --- | --- | --- |
|  | 供給開始時 点検・調査 | 受託戸数 ( 戸) 受託契約書 有・無 |
|  |  | 受託販売店名称（ ） |
|  | 容器交換時等 供給設備検 | 受託戸数 ( 戸) 受託契約書 有・無 |
|  |  | 受託販売店名称（ ） |
|  | 定期供給 設備点検 | 受託戸数 ( 戸) 受託契約書 有・無 |
|  |  | 受託販売店名称（ ） |
|  | 定期消費 設備調査 | 受託戸数 ( 戸) 受託契約書 有・無 |
|  |  | 受託販売店名称（ ） |
|  | 周知 | 受託戸数 ( 戸) 受託契約書 有・無 |
|  |  | 受託販売店名称（ ） |
|  | 緊急時対応 | 受託戸数 ( 戸) 受託契約書 有・無 |
|  |  | 受託販売店名称（ ） |
|  | 緊急時連絡 | 受託戸数 ( 戸) 受託契約書 有・無 |
|  |  | 受託販売店名称（ ） |

４．保安業務実施状況

|  | 項 目 | 内 容 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 容器交換時等点検 | ◎ 毎月１回または容器交換時 ◎ 点検記録 ◎ 資格者 ◎ 改善の通知・改善措置・改善の記録 | 適・不適 |
|  |  | ◎ 改善の通知・改善措置・改善の記録 | 適・不適 |
|  | 供給開始時 点検・調査 | （事業年度） 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 調査票の有無 戸 戸 戸 戸 | 適・不適 |
|  |  | 点検調査の内容及びチャート紙(圧力測定結果)の保存状況 | 適・不適 |
|  | 定期供給設備 点検 （バルク 供給除く）・ 定期消費設備 調査 | ◎点検調査実施戸数 令和３年 戸 うち不在及び拒否のため未実施件数 戸 令和４年 戸 うち不在及び拒否のため未実施件数 戸 令和５年 戸 うち不在及び拒否のため未実施件数 戸 令和６年 戸 うち不在及び拒否のため未実施件数 戸 ◎前回調査日から４年を超過している件数 戸 ◎不在のため供給設備(外部)点検のみ実施件数 戸 | 適・不適 |
|  |  | ◎ 点検・調査票の記録・調査の内容 | 適・不適 |
|  |  | ◎ 不在者に対する対応の記録（訪問履歴） ◎ 拒否者に対する対応記録 | 適・不適 |
|  |  | ◎ 改善の通知・改善措置・改善の記録 | 適・不適 |
|  | 周知 | ◎ 周知内容 ◎ 交付の方法 ◎ 交付の記録 | 適・不適 |
|  | 緊急時対応 緊急時対応の記録 | ◎ 記載項目 ◎ 記載状況 | 適・不適 |

|  | 項 目 | 内 容 | 結 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定期供給設備 点検（バルク 供給に係る） | ６ヶ月に１回以上 基 前回分 基 | 適・不適 |  |
|  |  | ◎ 点検・調査票の記録・調査の内容 ◎ 改善の通知・改善措置・改善の記録 | 適・不適 |  |
|  |  |  | 適・不適 |  |
|  |  | ２年に１回以上 基 前回分 基 | 適・不適 |  |
|  |  | ◎ 点検・調査票の記録・調査の内容 | 適・不適 |  |
|  |  | ◎ 改善の通知・改善措置・改善の記録 | 適・不適 |  |
|  |  | ４年に１回以上 基 前回分 基 | 適・不適 |  |
|  |  | ◎ 点検・調査票の記録・調査の内容 | 適・不適 |  |
|  |  | ◎ 改善の通知・改善措置・改善の記録 | 適・不適 |  |

５．保安業務機器の所有状況

|  | 保安業務用機器 | 保 有 台 数 | ・ 自記圧力計（ 台） ・ マノメータ（ 台） ・ ガス検知器（ 台） ・ 漏えい検知液（ 個） ・ 一酸化炭素測定器（ 台） ・ ボーリングバー （ 台） ・ 緊急工具類（ 個） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 【法定】 比較検査 実施状況 | ・ 自記圧力計 未 ・ 済（機械式6ヶ月・セーバープロ1年） ・ 記録（チャート紙）の保存 有 ・ 無 |  |
|  |  | 【法定外】 点 検 実施状況 | ・ ガス検知器 未 ・ 済（直近の点検日 年 月 日） ・ 記録の保存 有 ・ 無 |  |

６．その他

別紙：５００㎏超の供給設備（法第38条の３関係）

|  | 供給先の名称 | 貯蔵量 | 所在地 | 届出番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

別紙：特定供給設備（容器　３㌧以上　貯槽　１㌧以上）

ＮＯ．１

|  | 項目 | 内 容 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供給先等 | 供給先の名称（ ） 貯蔵量（ ㌧） |  |
|  | 所在地 | 所在地（ ） 店舗から約 ㎞ |  |
|  | 保安管理 | ◎ 保安管理体制 |  |
|  | 警戒標等 | ◎ ＬＰガス特定供給設備 ◎ 燃 朱記 ◎ 火気厳禁 朱記 |  |
|  | 保安距離 | ◎ 第１種保安物件まで（ ｍ） 、第２種保安物件まで（ ｍ） |  |
|  | 構造等 | ◎ 壁 障壁の有無（ 有 ・ 無 ） ◎ 換気口 面積 （ ㎡） ◎ 火気取扱施設との距離（ ｍ） ◎ 流動防止措置の有無（ 有 ・ 無 ） ◎ 屋根及び屋根組材 | 適 ・ 不適 |
|  | 消火設備 | ◎ 能力（Ａ－ ，Ｂ－ ）×（ ）本 ◎ 位置 ◎ 点検 | 適 ・ 不適 |

ＮＯ．２

|  | 項目 | 内 容 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供給先等 | 供給先の名称（ ） 貯蔵量（ ㌧） |  |
|  | 所在地 | 所在地 （ ） 店舗から約 ㎞ |  |
|  | 保安管理 | ◎ 保安管理体制 |  |
|  | 警戒標等 | ◎ ＬＰガス特定供給設備 ◎ 燃 朱記 ◎ 火気厳禁 朱記 |  |
|  | 保安距離 | ◎ 第１種保安物件まで（ ｍ） 、第２種保安物件まで（ ｍ） |  |
|  | 構造等 | ◎ 壁 障壁の有無（ 有 ・ 無 ） ◎ 換気口 面積 （ ㎡） ◎ 火気取扱施設との距離 （ ｍ） ◎ 流動防止措置の有無（ 有 ・ 無 ） ◎ 屋根及び屋根組材 | 適 ・ 不適 |
|  | 消火設備 | ◎ 能力（Ａ－ ，Ｂ－ ）×（ ）本 ◎ 位置 ◎ 点検 | 適 ・ 不適 |